České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra mikroelektroniky
DIPLOMOVÁ PRÁCE
Sledování bodu maximálního výkonu
u fotovoltaických systémů
řešitel: Michal Šesták
vedoucí práce: Ing. Vladimír Janíček
13. 2. 2009

---
Zadání práce
- Popsat a porovnat metody sledování bodu maximálního výkonu (MPP).
- Vybranou metodu realizovat ve formě funkčního vzorku sledovače.
- Zhodnotit přínosy sledovače.
/7

---
Popis problému
Sledování bodu maximálního výkonu (Maximum Power Point Tracking) – nepřímá metoda zvýšení výstupního výkonu fotovoltaických panelů při různých a měnících se podmínkách:
- intenzita ozáření E
- teplota T
- zátěž

---
Metody sledování MPP
Mnoho metod sledování MPP –	různá složitost, účinnost,
  realizace, účel využití.
Hill-Climbing (H-C),
Perturb and Observe (P&O)
Incremental Conductance
porovnávání okamžité vodivosti a jejího přírůstku
porovnávání okamžité vodivosti a jejího přírůstku
Load Current/Voltage Maximization
přizpůsobení charakteru zátěže
Řízení pomocí dp/du
nebo dp/di
změny zatěžování FV panelu, vyhodnocení změny výkonu
hledání nulové hodnoty směrnice

---
Koncepce sledovače
Blokové schéma
- Snímání napětí – odporový dělič
- Snímání proudu – sériový rezistor, zesilovač s OZ
- Řízení měniče – mikroprocesor (vstupy U a I přes A/D převodníky, výstup z PWM generátoru), algoritmus P&O
- DC-DC měnič – spínací tranzistor řízen PWM signálem

---
Ověření
činnosti
- Měřeno v laboratorních podmínkách.
- Měření vst. a výst.	výkonů FV panelu v průběhu hledání MPP.
- Sledování průběhu PWM signálu.
- Výpočet účinnosti.

---
Dosažené výsledky
- Realizace funkčního vzorku sledovače MPP.
- Navýšení účinnosti využití FV panelu v řádu desítek procent – zkrácení finanční návratnosti, využitelnost panelu i v obdobích s nižší intenzitou slunečního svitu.
- Účinnost sledovače nad 90 %, nízká vlastní spotřeba.
- Nízká cena realizace oproti komerčně dostupným výrobkům.
- Jednoduchá možnost úprav algoritmu MPPT, snadné přizpůsobení výkonovým požadavkům.

---
Doplňující otázky oponenta
oponent: Ing. Jan Novák, Ph.D.
- Jak jste stanovil intenzitu ozáření 150 W/m2 a 200 W/m2?
- Bylo provedeno měření účinnosti sledovače při nabíjení akumulátoru 12 V?
- Na str. 39 je uvedeno, že se Vám osvědčil krok (přírůstek) o velikosti 3 pro řízení střídy měniče. Nebylo by možné využít adaptivní krok pro rychlejší odezvu a stabilitu systému?